融  安  县哦

疾病预防控制中心文件

融疾控〔2025〕 号

融安县疾病预防控制中心关于反馈2025年

第四季度城市集中式供水水质监测结果报告

的通知

融安县卫生健康局：

依据自治区疾控局的相关文件和统一工作要求，融安县疾病预防控制中心对融安县县城中1个水厂出厂水和7个管网末梢水的水样进行监测，共监测水样8份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）进行评价，水样合格8份，合格率100%。

附件：1.融安县生活饮用水卫生状况信息公开表（2025年第四季度）

2.融安县2025年第四季度城市集中式供水水质监测结果评估报告

融安县疾病预防控制中心

2025年11月14日

附件1

融安县生活饮用水卫生状况信息公开表（2025年第四季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标 （标准限值） | 超标指标检测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融安县桔香水务投资有限责任公司厂区内 | 2025年10月14日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 市政供水出厂水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 无超标指标 | -- |  |
| 2 | 解放街片区 | 2025年10月14日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 无超标指标 | -- |  |
| 3 | 疾控中心 | 2025年10月14日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 无超标指标 | -- |  |

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标 （标准限值） | 超标指标检测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 批发市场丽君快餐店 | 2025年10月14日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 无超标指标 | -- |  |
| 5 | 东园宾馆 | 2025年10月14日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 无超标指标 | -- |  |
| 6 | 麻石电厂宿舍生活区 | 2025年10月14日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 无超标指标 | -- |  |
| 7 | 火车站老罗河鱼店 | 2025年10月14日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 无超标指标 | -- |  |
| 8 | 浮石街浮石卫生院 | 2025年10月14日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 市政供水末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 无超标指标 | -- |  |

注：水质指标的检验结果和评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。

附件2

融安县2025年第四季度城市集中式供水

水质监测结果评估报告

一、工作开展情况

依据自治区疾控局的相关文件和统一工作要求，融安县疾病预防控制中心对融安县县城中1个水厂出厂水和7个管网末梢水的水样进行监测，共监测水样8份。

二、监测结果汇总

本次监测水样8份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）进行评价，水样合格8份，合格率100%。结果详见《融安县生活饮用水卫生状况信息公开表（2025年第四季度）》。

三、结论和建议

本次监测项目结果全部合格，请相关部门继续加强对生活饮用水水质的监督和管理，保障我县居民饮用水卫生安全。

融安县疾病预防控制中心办公室 2025年11月14日印发