
融  安  县哦

疾病预防控制中心文件
	融疾控〔2025〕 号


融安县疾病预防控制中心关于反馈2025年

第三季度城市集中式供水水质监测结果报告

的通知

融安县卫生健康局：
依据自治区疾控局的相关文件和统一工作要求，融安县疾病预防控制中心对融安县县城中1个水厂出厂水和7个管网末梢水的水样进行监测，共监测水样8份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）进行评价，水样合格8份，合格率100%。

附件：1.融安县生活饮用水卫生状况信息公开表（2025年第三季度）

2.融安县2025年第三季度城市集中式供水水质监测结果评估报告
融安县疾病预防控制中心

                                         2025年10月13日

附件1
融安县生活饮用水卫生状况信息公开表（2025年第三季度）

	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	合格指标
	超标指标 

（标准限值）
	超标指标检测值
	备注

	1
	融安县桔香水务投资有限责任公司厂区内
	2025年09月09日
	融安县疾病预防控制中心
	融安县疾病预防控制中心
	市政供水出厂水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐
	无超标指标
	--
	

	2
	解放街片区
	2025年09月09日
	融安县疾病预防控制中心
	融安县疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐
	无超标指标
	--
	

	3
	疾控中心
	2025年09月09日
	融安县疾病预防控制中心
	融安县疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐
	无超标指标
	--
	


	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	合格指标
	超标指标 

（标准限值）
	超标指标检测值
	备注

	4
	批发市场丽君快餐店
	2025年09月09日
	融安县疾病预防控制中心
	融安县疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐
	无超标指标
	--
	

	5
	东园宾馆
	2025年09月09日
	融安县疾病预防控制中心
	融安县疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐
	无超标指标
	--
	

	6
	麻石电厂宿舍生活区
	2025年09月09日
	融安县疾病预防控制中心
	融安县疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐
	无超标指标
	--
	

	7
	火车站老罗河鱼店
	2025年09月09日
	融安县疾病预防控制中心
	融安县疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐
	无超标指标
	--
	

	8
	浮石街浮石卫生院
	2025年09月09日
	融安县疾病预防控制中心
	融安县疾病预防控制中心
	市政供水末梢水
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐
	无超标指标
	--
	


注：水质指标的检验结果和评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。

附件2
融安县2025年第三季度城市集中式供水

水质监测结果评估报告

一、工作开展情况

依据自治区疾控局的相关文件和统一工作要求，融安县疾病预防控制中心对融安县县城中1个水厂出厂水和7个管网末梢水的水样进行监测，共监测水样8份。

二、监测结果汇总

本次监测水样8份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）进行评价，水样合格8份，合格率100%。结果详见《融安县生活饮用水卫生状况信息公开表（2025年第三季度）》。

三、结论和建议

本次监测项目结果全部合格，请相关部门继续加强对生活饮用水水质的监督和管理，保障我县居民饮用水卫生安全。

	融安县疾病预防控制中心办公室                    2025年10月13日印发




