融审批环字〔2020〕4号

关于融安县人民医院外科住院综合楼建设项目环境影响报告表的批复

融安县人民医院：

你单位委托柳州环海环保技术有限公司编制的《融安县人民医院外科住院综合楼建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经我局审查，现作如下批复：

一、项目周边环境

该项目位于融安县长安镇新民一区324号人民医院内，项目北面20米为新民社区居民房，西面紧邻为安泰路，南面紧邻为融安县长安镇中心小学河西分校，东面20m为融江。

二、项目建设概况

项目新建1栋外科住院综合楼、连廊，地下停车场、占地面积2038.49平方米，总建筑面积24800.93平方米（其中：地上建筑面积20605.67平方米，地下建筑面积4195.26平方米）设置床位228张，总投资12020.25万元，其中环保投资85万元。

主要设备：超声切割止血刀系统1台，手术动力装置3台，高清腹腔镜1台，彩色多普勒超声诊断仪1台，体外碎石机1台，彩色微型摄像机（三晶片）1台，经皮肾镜灌注系统1台，医用钬（HO:YAG)激光治疗仪1台，等离子双极电切电凝系统1台，产后镇痛电子治疗仪1台，便携式母乳分析仪1台，听力筛查仪1台，生物反馈神经功能重建治疗系统2台，呼吸机2台，高清关节镜1台，等离子治疗系统1台，纤维鼻咽喉镜1台，血透机1台，血虑机3台，有创呼吸机10台，激光治疗仪1台，彩色B超诊断仪1台，眼科手术显微镜1台。麻醉机4台，胆道纤维镜1台，射频控温热凝器1台，椎间盘镜1台，超声刀系统1台，腹腔镜系统1台，输尿管镜系统1台，骨科导航手术台（手术床）1台，视屏喉镜1台，电子胃肠镜3台。

三、建设项目工艺流程

规划设计→建筑施工→验收合格→投入使用

从环境影响角度考虑，同意建设单位按照《报告表》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

- 项目建设要重点做好以下环保工作

（一）施工期

1. 做好机械噪声防治工作，对周围环境敏感点设置临时性防治噪声污染的隔声屏障，禁止在中午（12:00-14:30）、夜间（22:00-次日6:00），因特殊原因确实需连续作业的，须提前2天向我局申请，得到批准并提前2天公告周围居民后方可连续作业。

2. 做好扬尘防治工作，须采取施工边洒水，在施工场地周围安装目网或隔板，运输车辆遮盖篷布，使扬尘浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值颗粒物≤1.0毫克/立方米。

3. 清洗施工设备和运输车辆等生产的废水，经沉沙隔油池深沉处理后用于施工降尘。生活污水经医院化粪池处理后排入医院污水处理站，再经污水管道网排入融安污水处理厂处理，禁止直排放入融江。

4. 建筑垃圾、生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运。

（二）运营期

1. 医疗废物收集至医院原有医疗废物储存室后，由柳州市绿洁固体废弃物处置中心清运处理。生活垃圾统一收集后，由环卫部门清运处理。

2. 营运期废水经化粪池处理后进入医院污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）后，经污水管道网排入融安污水处理厂处理，禁止直排入融江。

五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

六、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市融安生态环境局,并按规定接受辖区环境保护部门的监管检查。

2020年7月7日

（信息是否公开：主动公开）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2020-450200-84-01-003253       抄送：柳州市融安生态环境局

融安县行政审批局办公室                       2020年7月7日印发