附件1：保护区范围（表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水源地名称 | 保护区范围 | 面积（km2） |
| 长安镇木寨村木寨、西寨屯集中式饮用水水源地 | 一级保护区 | 水域范围 | 长度为取水口下游100米至山溪发源地共608米的河段，宽度为河段多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.0061 |
| 陆域范围 | 长度为相应的一级保护区水域长度，宽度为一级保护区水域沿岸纵深50米范围内的陆域。 | 0.0610 |
| 二级保护区 | 水域范围 | 长度为一级保护区的下游边界向下游延伸200米的河段，宽度为河段多年平均水位对应的高程线下的水域。 | 0.002 |
| 陆域范围 | 二级保护区水域下游边界以上的整个集雨面积（不包含一级保护区陆域）。 | 0.6643 |
| 小计 | 0.7334 |