2021年融安县卫生计生监督所双随机抽检结果（公共场所和生活饮用水）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 检查实施机关 | 抽查检  查类型 | 采样日期 | 样品名称 | 抽查检查结果 |
| 融安县惠众理发店 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.22 | 公共用品 | 经检验，除毛巾、剪刀、梳子的细菌总数的检测结果不符合GB 37488-2019《公共场所 卫生指标及限值要求》的要求外，其余所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。 |
| 融安县新兴超市 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。 |
| 融安县浪溪湾商旅酒店 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.22 | 公共用品 | 经检验，除8333房漱口杯2的细菌总数和8333房毛巾、8333房枕套、8333房漱口杯1的细菌总数、大肠菌群的检验结果不符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求外，其余所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。 |
| 广西融安县四季游泳馆管理服务有限公司 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.23 | 人工游泳池水浸脚池水 | 经检验，除人工游泳池水游离性余氯、浸脚池水游离性余氯的检测结果不符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求外，其余所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。 |
| 融安县鸿广旅馆 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 柳州融安欣悦影院管理有限公司 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.22 | 公共场所室内环境质量、集中空调通风系统卫生 | 经检验，该场所室内环境质量所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。集中空调通风系统卫生所检项目的检测结果均符合WS 394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的要求。 |
| 融安县黄六英理发店 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.23 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 融安县晓媛发屋 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.22 | 公共用品 | 经检验，除梳子的大肠菌群和毛巾的细菌总数、大肠菌群检测结果不符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求外，其余所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。 |
| 融安县河东金厦旅馆 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 融安县阳桦宾馆 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.22 | 公共用品 | 经检验，除毛巾、枕套、漱口杯的细菌总数、大肠菌群检测结果不符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求外，其余所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。。 |
| 融安县泗顶镇兴意旅社 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 融安县娟子旅社 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 融安县阳光宾馆 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 融安县繁荣宾馆 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.23 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 融安刘燕美发美体工作室 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 融安国际大酒店 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.22 | 公共场所室内环境质量、集中空调通风系统卫生 | 经检验，该场所室内环境质量所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。集中空调通风系统卫生所检项目的检测结果均符合WS 394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的要求 |
| 融安县汇佳量贩超市有限公司 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.23 | 公共场所室内环境质量、集中空调通风系统卫生 | 经检验，该场所室内环境质量所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。集中空调通风系统卫生所检项目的检测结果均符合WS 394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的要求 |
| 融安县阿萍茶麸洗头店 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。 |
| 融安县金足堂浴足店 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品、沐浴用水 | 经检验，该场所公共用品样品、沐浴用水所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019 《公共场所卫生指标及限值要求》的要求 |
| 融安县足玉轩养生馆 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品、沐浴用水 | 经检验，除浴巾细菌总数和床单细菌总数检测结果不符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求外，其余所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。 |
| 融安县富源宾馆 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.21 | 公共用品 | 经检验，该场所公共用品样品所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。 |
| 广西融安云止旅游投资有限责任公司 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.22 | 公共用品 | 经检验，除毛巾细菌总数和枕套细菌总数检测结果不符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求外，其余所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。。 |
| 融安县安怡宾馆 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.22 | 公共用品 | 经检验，除202房毛巾和202房枕套细菌总数、大肠菌群检测结果不符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求外，其余所检项目的检测结果均符合GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。。 |
| 融安县浮石幸均供水有限责任公司 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.22 | 出厂水、末梢水 | 经检验，出厂水、末梢水所检项目的检测结果均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。 |
| 融安县华厦水务投资开发有限责任公司 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.07.22 | 出厂水、末梢水、水源水 | 经检验，出厂水、末梢水所检项目的检测结果均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。水源水所检项目的检测结果均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》的要求。 |

2021年融安县卫生计生监督所双随机抽检结果（学校）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 检查实施机关 | 抽查检  查类型 | 采样日期 | 样品名称 | 抽查检查结果 |
| 融安县泗顶镇中心小学 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.09.28 | 教室环境卫生 | 二年级（2）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育 卫生条件试行基本标准》教体艺[2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结果符合GB7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。  五年级（4）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》 教体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结果符合GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。 |
| 融安县沙子乡中心小学 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.09.28 | 教室环境卫生 | 三年级（1）班人均使用面积的检测结果符合《国家学  校体育卫生条件试行基本标准》教体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结 果符合GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。  六年级（2）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》 教体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结果符合GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。 |
| 融安县第二中学 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.09.28 | 教室环境卫生 | 高一（1）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育卫 生条件试行基本标准》教体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结果符合 GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。  高一（7）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》教 体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结果符合GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。 |
| 融安县板榄镇中心小学 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.09.28 | 教室环境卫生 | 六年级（2）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》教体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结 果符合GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。  三年级（2）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》 教体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结果符合GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。 |
| 融安县实验小学 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.09.28 | 教室环境卫生 | 六年级（5）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育 卫生条件试行基本标准》教体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结果符合 GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。  六年级（1）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》 教体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结果符合GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。 |
| 浮石镇初级中学 | 融安县卫生计生监督所 | 抽检 | 2021.09.28 | 教室环境卫生 | 七年级（5）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》教体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结 果符合GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。  七年级（1）班人均使用面积的检测结果符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》 教体艺 [2008] 5号的要求；窗地面积比、采光系数的检测结果符合GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求。 |

融安县卫生计生监督所